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1、项目概述
根据《浙江省医疗保障局浙江省卫生健康委员会关于开展医保影像云索引上传工作的通知》（浙医保联发〔2025〕15号）的要求，省卫健委发布了《浙江省医学影像数据共享接口规范（V4.0版）修订内容说明》、《浙江省检验检查结果互认共享平台-浙江省医学影像数据共享接口规范V4.0》等技术文档。为进一步做好医保影像云索引上传工作，现对浙江省医学影像数据共享接口和医保影像云索引上传接口进行改造。
2、建设内容
	序号
	改造模块
	数量
	主要内容

	1
	RIS/PACS检查数据集改造
	1
	根据省医保局、省卫生健康委关于医学影像采集要求，按照《浙江省检验检查结果互认共享平台-浙江省医学影像数据共享接口规范V4.0》内容，进行RIS/PACS检查数据集改造，新增61个数据元采集，修订调整6个数据元，符合上传要求。

	2
	医护人员医保编号实时同步服务
	1
	开发实时同步医护人员医保编号服务，与HIS系统进行数据对接。

	3
	结算信息实时同步服务
	1
	开发实时同步结算信息服务，与HIS系统进行数据对接。

	4
	补传结算信息接口开发与对接
	1
	完成补传结算信息接口开发，支持未完成医保结算的检查在报告上传后补传结算信息至区域影像平台，对接区域影像平台完成调试。

	5
	区域影像平台对接接口适应性改造
	1
	与区域影像平台对接集成接口的适应性改造，确保交易输入输出无误。



[bookmark: _Toc3738]3、技术参数要求
	编号
	技术参数要求

	1
	依据《浙江省医学影像数据共享接口规范（V4.0版）修订内容说明》要求完成RIS/PACS检查数据集改造，实现新增61个数据元的采集、录入、落库与标准化上报，同步完成6个数据元的修订调整。

	2
	落实省医保局采集要求，新增10项强制非空必填数据元，具体包括：医保影像云索引号、人员证件类型、定点医药机构代码、检查医保区划代码、检查科室、检查医生代码、开单医师代码、成像设备代码、检查医院等级、检查部位代码（放射检查强制）。

	3
	落实省医保局采集要求，新增4项场景触发非空条件必填数据元，具体包括：结算ID、医疗目录编码、费用明细流水号、检查部位代码（结算信息）；已结算检查为必填项，未结算检查支持补传。

	4
	按照省医保局采集要求，完成35项可选数据项的采集与上报，涵盖人员姓名、申请信息、疾病编码、病史主诉、设备信息、二审信息、报告建议等类别。

	5
	按照省卫健委要求调整数据元属性：将登记时间、检查技师身份证号、报告医生身份证号、审核医生身份证号共4项数据项的属性由“可选”调整为“必填”。

	6
	按照省卫健委要求修改数据元赋值规则：对互认项目标准代码、互认项目标准名称2项数据元，明确放射检查为必填项，多个项目以分号分隔，非互认项目需以空值占位。

	7
	按照省卫健委要求完成12项数据元新增工作，具体项目包括：临床诊断（除体检外必填）、诊断意见、详细地址、检测试剂、检查结果代码、阳性型别、标本质量、检查质量、乳腺癌BI-RADS分类、内窥镜检查分类名称、检查目的、二审医生身份证。

	8
	建立字段校验规则体系，按必填（R）、条件必填（C）、可选（O）三级约束实现全量数据元的校验管控。

	9
	对医保影像云索引号、定点医药机构代码、检查医保区划代码、检查科室、检查/开单医师医保代码、成像设备代码、检查医院等级、检查技师/报告医生/审核医生身份证号等核心必填项执行强制非空校验。

	10
	对登记时间及检查技师、报告医生、审核医生身份证号等原可选字段，按《浙江省医学影像数据共享接口规范（V4.0版）修订内容说明》要求调整为必填属性后，同步纳入强制校验范围。

	11
	支持“两癌”筛查相关字段按适龄、检查类型条件触发校验与上报，涉及字段包括：检测试剂、检查结果代码、阳性型别、标本质量、检查质量、乳腺癌BI-RADS分类、详细地址、诊断意见。

	12
	支持内窥镜检查分类名称字段，在内窥镜检查场景下触发必填校验并完成上报。

	13
	开发医护人员医保编号实时同步服务，通过与HIS系统进行数据对接，获取检查医师、检查技师、报告医师、审核医师、二审医生、开单医生的医保编号及身份证号。

	14
	确保医护人员医保编号及身份证号在报告文档中准确、完整地上报。

	15
	建立院内人员与医保医务人员编码的对照关系，形成人员新增、停用的变更同步机制，保证人员编码唯一，确保身份证号与医保编号关联一致。

	16
	开发结算信息实时同步服务，通过与HIS系统对接获取结算ID、医疗目录编码、费用明细流水号、检查部位代码（结算）等结算相关字段。

	17
	支持准确区分“已结算随报告上传、未结算待补传”两种业务状态，匹配对应的数据上报规则。

	18
	新增“补传结算信息”事务类型，补传报文须包含医保影像云索引号、结算ID、医疗目录编码、费用明细流水号、检查部位代码，且以上字段均为必填项。

	19
	实现“先传报告、后补结算”的业务闭环：对报告已上传、结算未完成的检查项目，在结算完成后自动或按预设规则触发结算信息补传。

	20
	建立补传状态日志记录机制，保证报告记录与结算记录准确匹配；支持补传失败后的重传操作与异常告警功能。

	21
	在保持原报文结构与事务不变、向后兼容的前提下，扩展既有上传数据包，增填本次61个新增及6个修订数据元。



商务需求
1、付款条件：
（1）按医院财务制度执行。





















附件2：应答文件格式
应答文件封面

【医保影像云索引上传改造项目】



















应答文件


应答人名称：　                   　（盖单位公章）

法定代表人/负责人（签字或盖章）或者其委托代理人（签字）：      

  年   月   日
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法定代表人/负责人身份证明

投标人名称：                           
单位性质：                 
成立时间：         年     月     日
经营期限：             
姓名：         性别：      年龄：         职务：       
系【   单位名称  】的法定代表人。
特此证明。

附：法定代表人/负责人的合法有效身份证明复印件或扫描件(如提供中华人民共和国居民身份证的，需同时提供国徽面及人像面)
法定代表人身份证背面复印件贴于此处
法定代表人身份证正面复印件贴于此处



                          




                          
应答人名称：                    （盖单位公章）

                                        日期：      年    月   日





法定代表人/负责人授权委托书（若此页的代理人是法人则此页删除）

本人【   】系 【    】的法定代表人，现委托【      】为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义全权处理【浙江省医学影像数据共享接口既医保影像云索引上传改造项目】【签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改参选文件，签订合同和处理一切有关事宜】，其法律后果由我方承担。 
委托期限： 至该项目结束  。
委托代理人无转委托权。
附：委托代理人身份证复印件(需同时提供正面及背面)
 
投标人名称：　     　（盖单位公章）
法定代表人/负责人（签字或盖人名章）：         
身份证号码：              
委托代理人：                      （签字） 
身份证号码：         
日期：     年   月    日
委托代理人身份证背面复印件贴于此处
委托代理人身份证正面复印件贴于此处
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商务/技术偏离表附件
	序号
	内容
	采购文件要求
	应答文件响应
	偏离情况

	1
	采购需求
	
	
	

	2
	实施要求
	
	
	

	3
	商务需求
	
	
	

	4
	其它重要条款
	
	
	

	5
	…
	
	
	


要求：
1、 如对采购文件条款无任何偏离，应答人仅需在本偏离表中偏离情况这栏填写“无偏离”即可。当本表为空时，视为应答文件对条款全部满足，无偏离。
2、 如对条款存在偏离的，应答人需对存在的偏离逐条做出说明。
3、 应答人可根据实际情况对本文件进行调整和修改，但应满足采购文件对本文件的要求。


投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：







相关事项承诺声明

玉环市中医院：

我方承诺具备具有独立承担民事责任的能力，具有履行合同所必需的专业技术能力，最近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。我方对本声明承诺的真实性负责，否则产生不利后果由我方承担责任。

单位（盖章）：XXXX有限公司
        日期：XXXX年XX月XX日




















报价表
	序号
	项目名称
	数量
	税率
	含税报价（元）
	备注

	1
	浙江省医学影像数据共享接口既医保影像云索引上传改造项目

	1
	
	
	





应答人（盖章）：                    

法定代表人或委托代理人（签字）：      

日期：    年    月    日

营业执照盖章件


类似项目业绩案例


